附件2：                               编号No.          
金华市学成房产有限公司采购询价记录表
项目名称：金华市学成房产有限公司金色海塘小区内-消防稳压系统更新 2024 年    月    日
	货物（服务）名称
	技术参数或服务要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	多级稳压泵
	XBD13.0/5W-XBG，流量：5L/S，扬程：130m，功率：15KW
	2台
	
	

	控制柜
	XBK-2Z-15,压力直启一用一备,15KW
	1只
	
	

	附件
	阀门管路,铁材质
	1套
	
	

	气压罐
	SQL800X1.6,承压1.6MPa
	1只
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	以上报价包含新老设备拆装费，运输费及装卸费，税费。
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	市场询价记录（报价应在预算内，超出预算的报价视为无效）：

商家名称（加盖公章）：
地址：

联系人：
联系电话：

承诺事项：


