附件2：                               编号No.          
后勤公司零星采购询价记录表
     项目名称：LX2026009金职大公物仓地面改造-环氧地坪漆采购    2026年  月   日
	货物（服务）名称
	技术参数或服务要求
	预估数量
	单价（元）
	总价（元）

	环氧地坪漆
	1、1.5厚A级环氧地坪漆面涂，2、1.5厚A级环氧腻子，强度达标厚表面进行修补打磨，3、A级环氧底涂一道，4、涂刷自流平（平均3mm厚），5、涂刷自流平界面剂，6、20厚1：3水泥砂浆找平，抹光，7、原有水泥砂浆地面冲洗，清理干净。8、品牌：西卡、马贝、久固品牌三选一。报价文件中附产品环保检测报告
	600㎡
	
	

	
	报价含施工费、装卸费，运输费，税费。
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	 
	
	
	

	询价记录（报价应在预算内，超出预算的报价视为无效）：

商家名称（加盖公章）：
地址：

联系人：
联系电话：

承诺事项：


