附件2：                               编号No.

后勤公司零星采购询价记录表

项目名称：LX2025032制药工程学院基础化学实验室改造-地坪漆采购    2025 年    月    日

| 货物（服务）名称 | 技术参数或服务要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧自流平地面 | 1、旧环氧地面磨除，裂缝切割，线槽砂浆修补。2、无溶剂环氧底漆2边，3、无溶剂环氧中层砂浆3遍，4、砂浆打磨除尘。5、无溶剂环氧面漆腻子层1遍。6、无溶剂环氧自流平面漆1遍。7，打磨后聚氨酯超耐磨地坪漆一遍。符合国家环保要求，接到中标通知后5日内完工，含施工及施工辅料费用，税费，按验收面积结算，颜色另定。 | 800㎡ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 市场询价记录（报价应在预算内，超出预算的报价视为无效）： 商家名称（加盖公章）： 地址： 联系人： 联系电话： 承诺事项： |  |  |  |  |

备注：此表适用于1万元—5万元之间货物（服务）类项目（10000元以下、协议定点采购、网上商城采购无须填此表）