餐厅烟道清洗采购需求

一、项目内容：餐厅油烟管道清洗，具体包括厨房排烟罩、箅子、烟道、灶面、风机、净化器等。

二、采购预算：预算金额7.134万元。

三、服务期限：壹年。每个餐厅清洗的次数为4次/年，原则上安排在学校寒暑假、劳动节、国庆节等放假期间，具体以餐厅实际安排为准。

四、清洗要求

1.中标人清洗所使用的材料须符合环保要求，并保证清洁场所亮洁、无油垢。

2.中标人每次清洗完毕后提供清洗资料，采购人组织现场验收，若验收不合格，返工费用不另行支付，同时中标人应做好清洗场所的卫生清理工作。

3.在清洗过程中由于工作不慎，损坏采购人物品，中标人按原价给予赔偿。

4.清洗验收合格之日起7天内，由于清洗未达到防火要求而发生火灾等事故,中标人负全部责任。

5.在施工期间，中标人应遵守安全操作规程，不得违章施工，若出现伤亡事故，中标人负全责。

五、结算基准价的确定及结算方式

1．报价内容为基准价下浮率。报价基准价包括产品价款、包装、运输、搬运、贮存、税金、利润、管理费等一切成本费用。

2．结算方式：餐厅烟道清洗验收合格后支付货款。

3.货款结算主体与中标人、合同主体、履约主体必须一致，否则采购人有权不予结算。

附：

清    单

| 序号 | 部 门 | 净化器数量 | 风机数量 | 管道长度 | 预算单价 （元/次） | 次数 | 基准价（4次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金湖餐厅 | 3个大 | 3个大+1个小 | 66米 | 4385.00 | 4 | 17540.00 |
| 2 | 新雨餐厅 | / | 2个大 | 27米 | 3000.00 | 4 | 12000.00 |
| 3 | 稻花香二楼餐厅 | 1个大 | 1个大 | 48米 | 3950.00 | 4 | 15800.00 |
| 4 | 桃李餐厅（一楼与二楼） | 1个大 | 1个大+1个小 | 25米 | 3500.00 | 4 | 14000.00 |
| 5 | 明月餐厅（一楼与二楼） | 1个大+1个小 | 1个大+1个小 | 32米 | 3000.00 | 4 | 12000.00 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 71340.00 |