金华职业技术大学

自行采购市场询价报价表

2025年  月  日

| 单位名称： 金华职业技术大学 | 项目名称： 桃李实训楼建设项目 基坑支护设计采购 | 采购编号： |
| --- | --- | --- |
| 参数及要求：本次采购预算49134元，用地面积约本项目用地面积约21.19亩，总建筑面积约31198.65平方米，其中地下建筑面积约7511.84平方米 拟建建筑物概况如下表： 建筑物名称; 层数; 结构型式; 最大单柱轴力标准值(KN). 实训楼; 地下1层；地上4层; 框架; 5800KN. 建筑结构的设计使用年限和安全等级 结构的安全等级： 一级 地基基础设计等级： 甲级 设计正常使用年限： 50年 抗震设防类别： 乙类 地下室防水等级 ： 一级 拟建建筑地下室面积为7570m²。±0.000黄海高程为59.25m，基础垫层底高程约为53.15m。 本工程拟建场地北侧为道路，黄海高程54.40~54.59m，开挖深度约为1.3m。东侧为道路，黄海高程54.59~57.80m，开挖深度约为1.5~4.7m。南侧为已建桃李食堂，±0.000黄海高程为58.70m，距地下室边线18.8m，地下室开挖深度约为5.6m。西侧为桃李楼5号、7号，±0.000黄海高程为60.10m，距地下室边线14.2m，局部汽车坡道边线距7号楼水平距离5.6m，地下室开挖深度约为6.85m。桃李楼5号、7号为已建五层砖混结构，基础较浅，距拟建地下室较近，开挖深度较深，应重点考虑基坑支护方案，确保已建建筑安全。地下室周边情况详见附图。 |
| 询价报价情况 商家名称（公章）： 联系人： 联系电话： 报价（含税）： |  |  |