附件2：                               编号No.          
后勤公司零星采购询价记录表
项目名称：LX2024034稻花香二楼餐厅电路增容工程-高压电力套管  2024 年  月  日
	货物（服务）名称
	技术参数或服务要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	高压电力套管DN160
	高压电力套管，管壁厚度≥4.8mm，提供企业及第三方检测机构检测报告，维卡软化温度≥95°，环段热压缩力≥0.6kN，体积电阻率≥1.0*1011 ，落锤测试≥9/10.
	1280m
	
	

	高压电力套管DN110
	
	432m
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	含运费，税费，配合施工进度送货。
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	市场询价记录（报价应在预算内，超出预算的报价视为无效）：

商家名称（加盖公章）：
地址：

联系人：
联系电话：

承诺事项：


